Znak sprawy:  SP - 2/2017                                                                  Lgiń, dnia 16.11.2017r.

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E

postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
/tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm./

I. Zamawiający

Szkoła Podstawowa w Lginiu.

NIP : 697-16-21-222

REGON: 001118695

Adres: Lgiń 6, 67-400 Wschowa 
Tel. 655400321, Fax. 655400321

Adres e-mail: splgin@wp.pl  Witryna  www.splgin.wschowa.pl

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

,,Sukcesywną dostawę oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej w Lginiu 
w  roku 2018 ”.

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w roku 2018 oleju opałowego lekkiego dla Szkoły Podstawowej  w Lginiu gm. Wschowa, spełniającego normę PN-C-96024:2011 i aprobaty europejskie, o następujących parametrach:

|  | WARTOŚĆ | JEDNOSTKA |
| --- | --- | --- |
| Gęstość w temperaturze 15ºC, nie wyższa niż | 860 | kg/m³ |
| Temperatura zapłonu, nie niższa niż | 56 | ºC |
| Zawartość siarki nie więcej niż | 0,10 | %/m/m |
| Pozostałość po spopieleniu, nie większa nią | 0,01 | %/m/m |
| Zawartość wody ,nie większa niż | 200 | mg/kg |
| Całkowita zawartość zanieczyszczeń stałych, nie większa niż | 24 | mg/kg |
| Wartość opałowa, nie niższa niż | 42,6 | MJ/kg |

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 09135100-5 –olej opałowy.

III. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:

- Olej opałowy wykorzystywany będzie do ogrzewania budynku szkoły i sali gimnastycznej. Budynki szkoły ogrzewane są  piecem  De Dietrich Typ GT 338

- Szacunkowa wielkość dostawy w 2018 r. wynosi 18 000,00 l.

- Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości dostawy, w przypadku mniejszego zapotrzebowania na opał, spowodowanego łagodną zimą lub inną uzasadnioną przyczyną, przy zaznaczeniu, iż minimalną dostawę ustala się na poziomie 16 000 l.  Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tego tytułu.

- Dostawa oleju opałowego następować będzie transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, za pomocą środka transportu (autocysterny) wyposażonego w urządzenia pomiaru paliw z aktualnym świadectwem legalizacji urządzenia pomiarowego, umożliwiającym bezpośredni wlew oleju do zbiorników, bez względu na temperaturę otoczenia.

- Wielkość i termin każdorazowej dostawy określi Zamawiający według bieżących potrzeb. Realizacja sukcesywnych dostaw odbywać się będzie na podstawie zamówień składanych telefonicznie lub faksem, w terminie 3 dni od daty złożenia zamówienia. Każde złożone zamówienie wymaga potwierdzenia przyjęcia zamówienia w formie faksu zwrotnego.

- Dowodem zrealizowania każdorazowej dostawy będzie pisemne potwierdzenie przyjęcia

oleju opałowego, dokonanego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

- Przy każdorazowej dostawie Wykonawca winien dostarczyć:

- świadectwo jakości wydane przez producenta oleju opałowego.

- Przewidywana minimalna jednorazowa dostawa oleju opałowego to 2.000 l, zaś jednorazowa maksymalna dostawa to 6.000 l.

- Miernikiem dostarczonego oleju opałowego będą wskazania zalegalizowanego licznika paliwa, zainstalowanego na autocysternie dowożącej olej, w obecności upoważnionego pracownika Zamawiającego.

- Dostawy oleju opałowego będą się odbywać przy rozliczeniu w temperaturze referencyjnej 150C.

- Gęstość i parametry oleju opałowego muszą być zgodne ze świadectwem jakości dołączonym do dokumentu dostawy.

- Dostawy oleju opałowego powinny odbywać się w dni powszednie: od poniedziałku do piątku w godz. 700 a 1500.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania  zamówienia.

IV. Warunki, jakie winien spełniać Wykonawca:

- dotyczące wymaganych uprawnień

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na obrocie paliwami płynnymi, wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.);

- Dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,  że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował bądź realizuje co najmniej dwa zamówienia polegające na sukcesywnej dostawie oleju opałowego w ilości minimum 20 000 litrów w ramach jednej umowy.

- Oferta składana w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu
o umowę spółki cywilnej stanowi ofertę wspólną.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt.1-2. winien spełniać   co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

V. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty na potwierdzenie spełniania wymaganych warunków:

1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

  - Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

  - Koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na obrocie paliwami płynnymi, wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.);

  - Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - 
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 
i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wg zał.  nr 2 do zapytania ofertowego;

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty cenowej – w postaci oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty, a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

  - Pełnomocnictwo w formie pisemnej do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawców (jeżeli dotyczy).

- Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: dostawy sukcesywne w okresie od dnia 
01 stycznia  2018 r. (lub dnia podpisania umowy w przypadku zawarcia umowy 
w terminie późniejszym) do dnia 31 grudnia 2018 r.

- Opis sposobu obliczenia ceny oraz kryteria oceny ofert:

- Cena podana w ofercie powinna obejmować wyłącznie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

- Cena oferty wyliczona przez Wykonawcę powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszelkie wymagane przepisami opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a w szczególności informacje, wymagania 
i warunki podane  w niniejszym zaproszeniu i projekcie umowy oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można przewidzieć.

- Cena oferty stanowić będzie iloczyn  18000 l oleju opałowego oraz ceny 1 litra oleju opałowego zawierającego wszystkie opłaty w tym koszt transportu do siedziby Zamawiającego.

- Na cenę ofertową brutto za 18 000 litrów oleju składa się:

- cena sprzedaży netto publikowana na stronie internetowej producenta na dzień 27.11.2017 r. przyjęta w celu obliczenia ceny oferty,

b) marża wykonawcy lub upust wykonawcy netto - stały/a przez cały okres realizacji zamówienia, zawierający/a wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dostawy, wyładunku oraz wszystkie inne koszty wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia,

c) podatek VAT.

- Cena brutto oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą prowadzone  również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Całkowita cena brutto wykonania zamówienia powinna być wyrażona liczbowo 
i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zaokrąglenia cen w PLN należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

- Wynagrodzenie za dostarczany olej opałowy uznaje się za zmienne w zależności od ceny oleju podanej przez producenta, m.in. na www.orlen.pl, www.lotos.pl .

- Stawkę podatku VAT należy określić zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy.

- Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się 
z Wykonawcami:

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lginiu – Tomasz Andrys,   tel. 65/5400321, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8 00 do 14 00

- Składanie ofert.

Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego,                              w Szkole Podstawowej w Lginiu, Lgiń 6, 67-400 Wschowa,  w sekretariacie szkoły do dnia  04 grudnia  2017 do godz. 11:00

z dopiskiem na kopercie: Oferta na „Sukcesywną dostawę oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej w Lginiu  w roku 2018 .”

oraz

„Nie otwierać przed dniem 04 grudnia 2017 r. , do godz. 11:15”.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Wykaz zrealizowanych zamówień

- Załącznik nr 3 – Projekt umowy (zatwierdzony podpisem przez Wykonawcę)